| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте pgr@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление модульной транспортабельной

котельной установки БМК (ТКУ)

# ВНИМАНИЕ: Убедительная просьба заполнить все поля опросного листа.

| 1 | Наименование организации-заказчика |
| --- | --- |
| 2 | Адрес организации-заказчика |
| 3 | Ф. И. О., должность опрашиваемого |
| 4 | Тел., факс, E-mail |

# 1.Основные технические требования

1.    Категория котельной:      I 	      ,     II

1.1. Номинальная производительность, МВт (Гкал/ч)

1.2. Отопление (вентиляция), МВт (Гкал/ч)

1.3. Горячее водоснабжение, МВт (Гкал/ч)

2.    Отапливаемая площадь зданий, м 2

2.1. Максимальная высота здания, м

2.2. Протяженность теплотрассы, м (двухтрубное исполнение)

2.3. Температурный график отопления (нужное подчеркнуть): 95-70 0С,115-700С

2.4. Требуемый статический напор воды в системе отопления

2.5. Требуемый циркуляционный напор на выходе (max)

3.    Тип теплообменника (нужное подчеркнуть): пластинчатый, кожухотрубный

3.1. Расход воды на  ГВС (5-65 0С), м 3/ч

3.2. Расход подпитывающей воды, м 3/ч

3.3. Давление подпитывающей (исходной водопроводной воды) воды, (кгс/см 2)

3.4. Водоподготовка (комплексонатная, натрий-катионитная, магнитная, антинакипная       электрохимическая) подбирается на основании: химического анализа воды, типа установленных котлов, расхода питательной воды, пожелания заказчика.

3.5. Узел учета расхода тепла ______________________________________________________

3.6. Установка расходомера на подающем трубопроводе системы отопления

3.7. Установка расходомера на обратном трубопроводе системы отопления

3.8. Подпиточный трубопровод системы отопления ___________________________________

3.9. Подающий и обратные сети ГВС _______________________________________________

4.    Вид топлива: природный газ (давление)

-дизельное топливо

-комбинированное (газ/дт)

-Емкость для дизельного топлива на сколько суток_______________________________________

-СУГ______________________________________________________________________________

-Резервуар для СУГ на сколько суток___________________________________________________

4.1. Установка газового фильтра перед счетчиком ____________________________________ _________

4.2. Узел коммерческого  учета газа с установкой газового  счетчика:

камерный мембранный

ротационный (RVG)

турбинный (СГ) (с электронным корректором)

5.    Поставка ГРПШ/ГРУ-у/в котельной (понижение давления газа с высокого на низкое)

6.    Диспетчеризация нужное подчеркнуть ( кабелем связи длинной, ___   м; GSM; другое)

7.    Пожарно-охранная сигнализация  (да по умолчанию)

8.    Дымовая труба, ее высота и исполнение (на растяжках, на ферме, самонесущая)_______________

9.  Необходимость комплектования вспомогательным помещением:

слесарно–ремонтным, м 2

душевой

туалетом

10. Погодозависимая автоматика

- Схема котельной  (нужное подчеркнуть): зависимая, независимая

2.Основная комплектация котельной

1.Тип котла, кол-во котлов

2.Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа менее 40 м3/ч)

3.Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз

# Дополнительная информация

«____» ______________201__ г.                          __________________________

Дата заполнения					         Подпись